{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["分项报价表"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"分项报价表","index":0,"n_rows":80,"n_cols":8,"rows_kept":80,"merged":[[0,0,0,7],[2,1,79,1]]}
["国网无锡供电公司2025年10kV及以下站所直流屏返厂修理服务"]
["序号","项目","分项","单位","数量","单价（元）","总价（元）","备注"]
[1,"国网无锡供电公司2025年10kV及以下站所直流屏返厂修理服务","修理充电模块11010-5-S","台",5]
[2,null,"修理充电模块110D10ZZ-220AC","台",5]
[3,null,"修理充电模块110V/10A","台",30]
[4,null,"修理充电模块110V/5A","台",30]
[5,null,"修理充电模块110V2A","台",8]
[6,null,"修理充电模块110V5A-S","台",5]
[7,null,"修理充电模块AD11005/S","台",8]
[8,null,"修理充电模块AD1105/S","台",8]
[9,null,"修理充电模块ATC15M10-IVA","台",8]
[10,null,"修理充电模块BG04805-2","台",40]
[11,null,"修理充电模块BL110D05ZZ-2","台",80]
[12,null,"修理充电模块BLH110D05ZZ-220AC","台",8]
[13,null,"修理充电模块DZ11010","台",8]
[14,null,"修理充电模块DZ11010-1N-M-S","台",20]
[15,null,"修理充电模块HD11010-5","台",8]
[16,null,"修理充电模块HG11004","台",8]
[17,null,"修理充电模块HT05A48","台",8]
[18,null,"修理充电模块HX4810-1","台",8]
[19,null,"修理充电模块KOX110D04-2","台",160]
[20,null,"修理充电模块KOX48D06","台",50]
[21,null,"修理充电模块KOX48D06-2","台",200]
[22,null,"修理充电模块KOX48D06-3","台",45]
[23,null,"修理充电模块KS2C05L","台",8]
[24,null,"修理充电模块RSD1011","台",80]
[25,null,"修理充电模块TD4810-1","台",8]
[26,null,"修理充电模块TH110D10ZZ","台",8]
[27,null,"修理充电模块TT600B-2","台",8]
[28,null,"修理充电模块V11005-S","台",8]
[29,null,"修理充电模块ZLD11010SA","台",20]
[30,null,"修理充电模块ZMKN-11020","台",8]
[31,null,"修理充电模块ZZG21-20110","台",8]
[32,null,"修理充电模块ZZG22A-10110","台",16]
[33,null,"修理充电模块ZZG31-20110","台",70]
[34,null,"往返运输","次",240]
[35,null,"修理电源模块","台",70]
[36,null,"修理逆变电源","台",30]
[37,null,"修理辅助触点","台",16]
[38,null,"修理降压模块","台",24]
[39,null,"修理交流接触器","台",40]
[40,null,"修理通讯模块110/48V","台",30]
[41,null,"修理通讯模块ATC48MS20-IVA","台",20]
[42,null,"修理通讯模块BC6810S-4820","台",20]
[43,null,"修理通讯模块IPM-DD-4830D1-M/DC110V","台",8]
[44,null,"修理通讯模块ZBG21A-3048","台",8]
[45,null,"修理通讯模块ZBG31-3048","台",30]
[46,null,"修理通讯模块ZL4820DA","台",8]
[47,null,"修理通讯模块ZL4830SA","台",40]
[48,null,"修理通迅模块ZL48V30ASA","台",8]
[49,null,"修理蓄电池12V100Ah","只",18]
[50,null,"修理蓄电池12V12Ah","只",600]
[51,null,"修理蓄电池12V24Ah","只",360]
[52,null,"修理蓄电池12V40Ah","只",90]
[53,null,"修理蓄电池12V65Ah","只",40]
[54,null,"修理直流电源模块ZMK700-48V","台",8]
[55,null,"修理直流屏模块改造","套",4]
[56,null,"修理直流屏线路修理","次",160]
[57,null,"修理直流屏整机24AH","台",2]
[58,null,"修理主监控AWPS3","台",10]
[59,null,"修理主监控DWIN","台",8]
[60,null,"修理主监控IPM-DM-T-02G-3S","台",19]
[61,null,"修理主监控MC1011","台",30]
[62,null,"修理主监控PMS-IIIE","台",20]
[63,null,"修理主监控PMS-IIIE/110","台",30]
[64,null,"修理主监控PMS-IIIE/48","台",50]
[65,null,"修理主监控PMS-IIIE2D/110","台",50]
[66,null,"修理主监控PSM-A3L","台",10]
[67,null,"修理主监控PSM-BG","台",8]
[68,null,"修理主监控PUM06","台",8]
[69,null,"修理主监控WZCK-21","台",8]
[70,null,"修理主监控WZCK-21A","台",8]
[71,null,"修理主监控WZCK-28","台",8]
[72,null,"修理主监控ZLPM-D01","台",8]
[73,null,"修理主监控ZLPM-D10","台",8]
[74,null,"修理防雷装置","台",30]
[75,null,"修理绝缘检测模块","台",20]
[76,null,"修理电池巡检模块","台",20]
[77,null,"修理电流表","只",60]
[78,null,"修理电压表","只",60]